## 検定申請時の注意事項
検定申請時の注意事項
株式会社寺岡精工、株式会社デジアイズ
ベリフィケーションサービス
検定申請にあたりまして、以下(1)～(9)の事項についてご確認・ご理解をお願いいたします。
(1) 検定業務に際し、申請者情報をご提供いただきます。
ご提供頂いた情報は、検定業務に限って利用するものとし、それ以外には使用いたしません。
(2) 検定には所定の手数料、並びに必要に応じた交通費、宿泊費等が掛かります。
(3) 検定員がはかりの使用場所として適していないと判断した場合、もしくはご提供頂いた情報
と異なる場合、検定を中止する場合があります。
(4) 検定実施状況に応じて、予定した時間内に終了できない場合があります。
(5) 不合格の際は、申請者から検定対象器物の購入先へ連絡をし、対応をお願いいたします。
(6) 直前のキャンセルは、キャンセル料金が発生する場合があります。
(7) 業務時間外、及び土日祝日の作業については、割増料金となります。
(8) 検定時の際に使用する擬似材をベリフィケーションサービスが作成した場合、
疑似材の作成料金が発生します。
(9) 限定した計量範囲、限定した最大速度にて検定を行うことも可能です。
ただし、その限定された範囲でしか使用できず、限定した範囲を超えて使用したい場合には
再検定が必要となります。
検定は以下の手順で行います。
①申請者は、「検定申請必要事項１及び２」を記入し、ベリフィケーションサービスへ提出します。
↓
②ベリフィケーションサービスより検定申請必要事項について確認及び問い合わせをいたします。
↓
③ベリフィケーションサービスは、「見積書」を申請者へ送付いたします。
↓
④申請者は、「見積書」を確認し、検定の依頼をする場合、その旨ご連絡をします。
↓
⑤ベリフィケーションサービスは、申請者と検定実施日を協議の上、決定いたします。
↓
⑥ベリフィケーションサービスは申請者に「検定申請書」を送付し、申請者は記名後、ベリフィケーションサービスへの提出をします。
↓
⑦ベリフィケーションサービスは、申請者へ「申請の受領」が完了したことを報告いたします。
↓
⑧検定を実施いたします。
↓
⑨ベリフィケーションサービスから申請者へ検定手数料及び費用を請求いたします。

## 検定申請必要事項1
検定申請必要事項 1
|  |  |  | 記入をお願いします。 |  |  |  | プルダウンからお選びください。
※分かるところはご記入頂き、分からないところは後日電話・メール等で話をお聞きします。
申請者 | 会社名
| 代表者名 | (ふりがな）
| 連絡担当者 | (ふりがな）
部署名
| 住所 | 〒 －
| 電話番号 | ( ） ―
メールアドレス
・「適正計量管理事業所」の指定を受けている。
確 | ・申請器物は「自動捕捉式はかり」に該当する。
認 | （重量選別機/計量値付け機/質量ラベル貼付機のいずれかに該当）
事 | ・この計量器の計量結果で確定して取引や証明に商品を取り扱う。
項 | ・AC100Vの電源は検定器物の近くにある。（管理はかりの使用の為）
・脚元の揺れが無い作業台を用意できる。（管理はかりで計量作業する為）
検定器物 | 製品名 | 型式承認番号 | 製造番号 | ひょう量 | 検査目量 | 実目量 | 最小測定量 | 最大風袋量 | 製造者名 | 精度等級
| 例：HI-700 | AC2111 | 12345678 | 2 kg | 1 g | 0.1g | 20g | T=-2kg | デジアイズ | Y | (a)
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
計量物 | ・通常計量している「商品」 例：お惣菜
・計量している商品の「器」 例：トレー、ビン等
・通常計量している「重さ」 例：100g前後
・検定時には計量値を確認するために通常計量されている現物（商品）を使用します。
ただし、現物の準備が不可能な場合は疑似材を使用します。
| 現物の準備は可能でしょうか？ | [5 empty] | ※可能の場合、準備する荷重は後日ご連絡します。
・上記現物の準備が不可能な場合、疑似材の作成を依頼しますか？
・疑似材を依頼する場合の計量部のベルト幅
・疑似材を依頼する場合の疑似材の高さ制限等
検定実施場所 | 検定実施場所、希望日時の情報をお願いします。 | [6 empty] | 駐車場
| ※設置場所以外での検定をご希望の場合は、ご相談ください。 | [6 empty] | ※有料駐車場の場合は実費請求となります。
設置場所の住所
最寄り駅
名称
連絡先TEL
| 希望日 |  |  | 希望の時間帯（例13:00～15:00）
備
考
欄
[12 empty] | 精度等級 | 等級指定係数
[12 empty] | - | -
[12 empty] | Y | (I)
[12 empty] | XI | (II)
[12 empty] | XII | (a)
[12 empty] | XIII | (b)
[12 empty] | XIIII | (2)
(1)
(0.5)
(0.2)
(0.1)
(0.05)
(0.02)
(0.01)
可能
不可能
依頼する
依頼しない（自ら準備する。）
有
無
はい
いいえ
はい
いいえ
はい
いいえ
該当する所に✓
はい
はい
いいえ
いいえ

## 検定申請必要事項2(製品1)
検定申請必要事項 2
製品名 |  | ※1製品ごとの記入となりますので複数台ある場合、必要に応じてこのページのタブをコピーしてご使用ください。
検定に必要な事項となりますので、分からないところは後日確認しながら決定します。
・共通事項の問いにご回答ください。
・型式承認番号の記載があるものは①新規の問いにご回答ください。
・型式承認番号の記載が無いものは②既使用の問いにご回答ください。
記入をお願いします。
| 確認項目 | 結果 |  | 備考
共通事項 | コンベアの最大速度と設定方法 |  | m/min | 数値記入
| 計量値のログの取得 |  |  | 例：過去の計量した値が閲覧できる機能
| 検定前の事前検査(ﾒｰｶｰ点検等) |  |  | 例：検定に合格できる状態か
| 検定場所での服装の制限 |  |  | 例：帽子・ゴーグル・靴カバー、白衣着用等
| 衛生状況の確認 |  |  | 例：コロナのPCR検査やワクチン接種済みの確認等
① | 確認項目 | 結果 |  | 備考
新規 | 動補正有無と設定方法 |  |  | ピンポイントの計量範囲で動補正ができるか
| 計量方式 |  |  | 動きながら計量するか、一旦止まって計量するか
| 風袋有無と設定方法 |  |  | 風袋引き装置はあるか
② | 確認項目 | 結果 |  | 備考
既使用 | 検定実施時の精度の確認 |  |  | 例：現使用3kg/0.1g⇒3kg/1g(実目量0.1g)等の仕様変更等
銘板等表記対応の有無
ご協力ありがとうございました。
動的
静的
有り
有り
無し
無し
有り
無し
有り
無し
該当する所に✓
有り
無し
有り
無し
有り
無し
有り
無し